工程量清单编制说明

- 一、项目概况

1、工程名称：武汉市东湖新城综合管廊二期专用供电工程

2、建设单位：武汉市政环境工程建设有限公司

3、设计单位：湖北博毓电力设计有限公司

4、工程概况：/

5、工程地址：湖北省武汉市

- 二、编制范围

1、间隔部分：高压柜标识牌、防火封堵、调试。

2、线路部分：开闭所出线回路电缆、电缆头、故障寻址仪、灭火弹、防火封堵、电缆标识牌、调试、高可靠供电费用。

3、土建部分：现浇电缆井、拖管、排管、人行道拆除恢复、绿化拆除恢复、路面拆除恢复、土石方工程。

4、箱式变电站及基础在总包清单中，不在本次范围内。

- 三、编制依据

1、与委托单位签订的《建设工程造价咨询合同》或委托单位提供的委托单；

2、委托单位提供的与工程相关的设计图纸；

3、计价方式：清单计价；

4、《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB 50858-2013

5、国家及地方相关技术规范、规定政策及文件；

6、涉及本工程相关专业施工图集及规范；

7、与委托单位、设计单位等往来函件；

- 四、相关说明

具体的量和项以随本编制说明一起发布的工程量清单为准。

- 五、报价要求

1、本工程量清单应与招标文件（含答疑及补充文件）中投标须知、合同条款、工程技术要求及国家省市的相关法律、法规、条例、规定及规范（凡在招标公示前颁布实施的，对本项目工程造价、工期、质量、安全、卫生、环境等产生影响的）和图纸等文件结合理解、解释和报价。

2、清单内的工作内容和项目特征描述均为分部分项主要内容，对清单未明确的内容以设计及规范为准，对项目特征描述中注明“见XXX图集”或“见XXX图纸”的应结合图集和图纸进行报价。

3、投标报价应由投标人依据招标文件、工程量清单、图纸、施工现场实际情况以及当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，自主编制确定。

4、投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。同时费用中也应包括了因施工不良而支出的工程维修费，及在合同中规定的保修、保养费、保险费等费用。技术规范要求和设计文件中所列的施工要求所产生的费用均应包括在投标报价中，上述要求凡在招标人提供的工程量清单中未列入的，由投标人在相应的分部分项工程量清单项目的综合单价中考虑，招标人不再单独列项支付。

5、投标人可到工地踏勘以充分了解施工环境和施工条件，如：工地位置、道路、材料存储场地、装卸限制及其它足以影响报价的情况。

6、分部分项报价应是包含该分部分项所有工作（无论是否列明在清单内）的全部报价；清单中所列项目若未报价，将被视为已综合到其他项目报价中。

7、投标人对分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中的项目均应进行综合单价分析，随投标书、工程量清单报价一同报送，且其任何一项单价均被认为是包含了前述各项投标人的费用、风险、利润等在内的。

8、人材机汇总表中材料价格与分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表或分部分项工程和单价措施项目清单全费用分析表中的相应材料价格应保持一致。

9、所报材料的技术规格等必须满足招标文件规定的要求，保证材料质量达到国家或地方相关的质量技术规范、标准的要求。

10、规费、税金由投标人按照有关规定报价，不得进行投标竞争。

11、暂列金额是指尚未定量，或尚未详细定义，或不可预见任何工程施工、材料和设备供应、或服务的提供；暂列金额由业主控制使用，没有业主批准，不得动用。

12、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表中以“项”为单位的项目，投标人报价时要充分考虑各类风险。